附件

抽验不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 /批号 /出厂编号 | 综合判定 | 不符合标准规定项 | 检验机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胸腔镜系统 | 卡尔史托斯内窥镜（上海）有限公司 | Karl Storz GmbH & Co.KG | / | 26003AA | 1200A4 | 不符合标准规定 | （随附资料）角分辨力 （随附资料）有效景深范围 （随附资料）颜色分辨能力和色还原性 （随附资料）单位相对畸变 | 中国食品药品检定研究院 |
| 2 | 胸腔镜系统 | 卡尔史托斯内窥镜（上海）有限公司 | Karl Storz GmbH & Co.KG | / | 26003BA | 1201TR | 不符合标准规定 | （随附资料）角分辨力 （随附资料）有效景深范围 （随附资料）颜色分辨能力和色还原性 （随附资料）单位相对畸变 | 中国食品药品检定研究院 |
| 3 | 八卦穴位治疗仪 | 湖北蓝光科技发展有限公司 | 湖北蓝光科技发展有限公司 | 蓝光 | BL-F | 130319 | 不符合标准规定 | 连接——概述 工作数据的准确性 输出闭锁 | 中国人民解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所 |
| 4 | 电子脉冲治疗仪 | 湖北天成大药房医药连锁有限公司航空药店 | 广州绿海医疗器械保健用品有限公司 | 绿海 | LHJ-XI | 017900 | 不符合标准规定 | 输出闭锁 | 中国人民解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所 |
| 5 | 电子脉冲治疗仪 | 湖北医药集团有限公司新药特药商店 | 广州绿海医疗器械保健用品有限公司 | 绿海 | LHB-Ⅰ | 095289 | 不符合标准规定 | 连接——概述 | 中国人民解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所 |
| 6 | 电脑低中频治疗仪 | 上海晋电成套设备有限公司 | 上海晋电成套设备有限公司 | 晋电 | JD-202 | 1211 | 不符合标准规定 | 输出闭锁 | 中国人民解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所 |
| 7 | 低频脉冲治疗仪 | 上海医疗器械高技术公司 | 上海医疗器械高技术公司 | / | G6805-2 | 120669 | 不符合标准规定 | 连接——概述 | 中国人民解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所 |
| 8 | 手耳穴双向低频脉冲治疗仪 | 武汉市普天科技开发有限责任公司 | 武汉市普天科技开发有限责任公司 | 普天欣 | LGD-1 | PT1204230046 | 不符合标准规定 | 连接——概述 工作数据的准确性 | 中国人民解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所 |
| 9 | 解剖型接骨板 股骨外髁钢板9h | 通用（上海）医疗器材有限公司 | Treu-Instrumente GmbH | / | 9h R 3-890 | 637205 | 不符合标准规定 | 耐腐蚀性 | 中国食品药品检定研究院 |
| 10 | 金属接骨板（股骨） | 武汉盛羲医疗器械有限公司 | 江苏金鹿集团医疗器械有限公司 | 金鹿 | 10孔 ZSQ05 | 1101701 | 不符合标准规定 | 耐腐蚀性 | 中国食品药品检定研究院 |
| 11 | 角度型金属接骨板（T）动力髋接骨板（Ⅰ型） | 武汉德骼拜尔外科植入物有限公司 | 武汉德骼拜尔外科植入物有限公司 | 德骼拜尔 | 6孔/120/18/6 JSQ01 | 2012.03.09 | 不符合标准规定 | 材料化学成分 | 中国食品药品检定研究院 |
| 12 | 角度型金属接骨板（T）动力髋接骨板（Ⅰ型） | 武汉德骼拜尔外科植入物有限公司 | 武汉德骼拜尔外科植入物有限公司 | 德骼拜尔 | 4孔/88/18/6 JSQ01 | 2012.05.07 | 不符合标准规定 | 材料化学成分 | 中国食品药品检定研究院 |
| 13 | 红外光疗仪 | 北京波姆医疗器械有限公司 | 北京波姆医疗器械有限公司 | / | BPM-ⅧA型 | 8212C29 | 不符合 标准规定 | 设备或设备部件的外部标记 | 中国食品药品检定研究院 |
| 14 | 红光治疗仪 | 北京康联医用设备有限公司 | Photo-Therapeutics LTD. | / | Omnilux Revive | RH011179 | 不符合 标准规定 | 设备或设备部件的外部标记 使用说明书 技术说明书 | 中国食品药品检定研究院 |
| 15 | 蓝光治疗仪 | 北京康联医用设备有限公司 | Photo-Therapeutics LTD. | / | Omnilux Blue | BH005632 | 不符合 标准规定 | 设备或设备部件的外部标记 使用说明书 技术说明书 | 中国食品药品检定研究院 |
| 16 | 紫外线治疗机 | 北京康联医用设备有限公司 | Herbert Waldmann GmbH & Co.KG | / | UV100L | 17999-12 | 不符合 标准规定 | 设备或设备部件的外部标记 技术说明书 | 中国食品药品检定研究院 |
| 17 | 人工光照补钙仪 | 北京市三益源科技开发有限责任公司 | 北京市三益源科技开发有限责任公司 | Gdisun钙迪生 | SYY-2型 | 2011101108609 | 不符合 标准规定 | 设备或设备部件的外部标记 | 中国食品药品检定研究院 |
| 18 | 妇科红外光谱治疗仪 | 北京威力恒科技股份有限公司 | 北京威力恒科技股份有限公司 | / | VLH-G1 | F02-1204119 | 不符合 标准规定 | 设备或设备部件的外部标记 | 中国食品药品检定研究院 |
| 19 | 光电离子治疗仪 | 北京威力恒科技股份有限公司 | 北京威力恒科技股份有限公司 | / | VLH-6100 | La01-1206102 | 不符合 标准规定 | 设备或设备部件的外部标记 | 中国食品药品检定研究院 |
| 20 | 强脉冲光治疗仪 | 北京新科以仁科技发展有限公司 | 北京新科以仁科技发展有限公司 | 蒙娜丽莎 （MONALIZA） | SMQ-A | IC021203001 | 不符合 标准规定 | 设备或设备部件的外部标记 | 中国食品药品检定研究院 |
| 21 | 红外偏振光治疗仪 | 北京钰龙惟康科贸有限公司 | 北京钰龙惟康科贸有限公司 | 图形 | BYL-05C | 201207001 | 不符合 标准规定 | 设备或设备部件的外部标记 | 中国食品药品检定研究院 |
| 22 | 电灼光治疗仪 | 大连可尔医疗设备有限公司 | 大连可尔医疗设备有限公司 | 图形 | WM-ⅢB | D20604473-ⅢB | 不符合 标准规定 | 设备或设备部件的外部标记 | 中国食品药品检定研究院 |
| 23 | 电灼光治疗仪 | 大连可尔医疗设备有限公司 | 大连可尔医疗设备有限公司 | 图形 | WM-Ⅲ | D20508023-Ⅲ | 不符合 标准规定 | 设备或设备部件的外部标记 | 中国食品药品检定研究院 |
| 24 | 弱视综合治疗仪 | 广州市视正医疗器械有限公司 | 广州市视正医疗器械有限公司 | / | SZ-C | RS-C1204001 /RS-C120401 | 不符合 标准规定 | 设备或设备部件的外部标记 技术说明书 | 中国食品药品检定研究院 |
| 25 | 射光弱视治疗仪 | 杭州当代应用光学研究所 | 杭州当代应用光学研究所 | 小阿哥 | RSY-01型两用仪 | 2011092907 | 不符合 标准规定 | 设备或设备部件的外部标记 指示灯和按钮 | 中国食品药品检定研究院 |
| 26 | 智能性多功能弱视治疗仪 | 深圳市艾尔曼医疗电子仪器有限公司 | 深圳市艾尔曼医疗电子仪器有限公司 | / | VP-VI2型 | VI2100096 | 不符合 标准规定 | 设备或设备部件的外部标记 | 中国食品药品检定研究院 |
| 27 | 光子嫩肤仪 | 深圳市吉斯迪科技有限公司 | 深圳市吉斯迪科技有限公司 | 图文 | GP666C5 | GP2011120005 | 不符合 标准规定 | 设备或设备部件的外部标记 | 中国食品药品检定研究院 |
| 28 | 红光治疗仪 | 武汉创鑫光电子有限责任公司 | 武汉创鑫光电子有限责任公司 | / | CHX-630A型 | HGA120515 | 不符合 标准规定 | 设备或设备部件的外部标记 电介质强度 | 中国食品药品检定研究院 |
| 29 | LED光波治疗仪 | 武汉奇致激光技术有限公司 | 武汉奇致激光技术有限公司 | / | ML-1201 | 12114021 | 不符合 标准规定 | 设备或设备部件的外部标记 | 中国食品药品检定研究院 |
| 30 | 红光治疗仪 | 武汉时代阳光科技发展有限公司 | 武汉时代阳光科技发展有限公司 | / | YGH630-B | YGH12048173 | 不符合 标准规定 | 设备或设备部件的外部标记 电介质强度 | 中国食品药品检定研究院 |
| 31 | 红光治疗仪 | 武汉市九头鸟医疗仪器开发有限公司 | 武汉市九头鸟医疗仪器开发有限公司 | 图文 | JTN-4002 | 6204042712 | 不符合 标准规定 | 设备或设备部件的外部标记 | 中国食品药品检定研究院 |
| 32 | IPL系列光子治疗仪 | 武汉亚格光电技术有限公司 | 武汉亚格光电技术有限公司 | / | IPL560-A1 | 0809 | 不符合 标准规定 | 设备或设备部件的外部标记 技术说明书 | 中国食品药品检定研究院 |
| 33 | 弱视综合治疗仪 | 武汉亚昆光电子有限责任公司 | 武汉亚昆光电子有限责任公司 | / | RS-100-5A | C5AX201204160148 | 不符合 标准规定 | 设备或设备部件的外部标记 | 中国食品药品检定研究院 |
| 34 | 红外偏振光治疗仪 | 珠海康嘉医疗器械有限公司 | 珠海康嘉医疗器械有限公司 | 图文 | CZ-660Ⅰ | 112C183 | 不符合 标准规定 | 指示灯和按钮 | 中国食品药品检定研究院 |